A reliable Gyroscope based Gait Phase Detection Sensor Embedded in Shoe Insole.
Pappas et al

Introduzione:
FES può essere usato per assistere persone con problemi di deambulazione. Il sistema di elettro stimolazione consiste in degli elettrodi che trasmettono una stimolazione elettrica ad un gruppo muscolare preciso, per poter produrre contrazioni in modo artificiale, assistendo il paziente nel movimento.
Il FES, anche se efficace in laboratorio, non viene commercializzato ed usato su larga scala, perché ancora non affidabile e scomodo da usare.

Affidabilità e robustezza:
1. Il tempismo con cui le scariche elettriche vengono rilasciate sui muscoli deve essere migliorato.
2. Disturbi sui meccanismi di riconoscimento delle fasi di deambulazione devono essere ignorati.
  In una camminata non sperimentale, il ciclo di deambulazione viene interrotto da diverse attività non deambulatorie: fermersi, stisciare i piedi, spostamento del peso corporeo da una gamba all'altra, alzarsi e sedersi

Sensori usati
Hardware:
un giroscopio in minuatura posizionato sul tallone in combinazinoe con tre sensori di forza incorporati nella suola di una scarpa.

Dati campionato a 100Hz

Software:
Algoritmo di riconoscimento delle fasi del cammino:
Macchine a Stati Finiti basato su conoscenza pregressa (Knowledge based).
Stati: Stance, HO, Sw, HS.
Transizioni tra stati basata su conoscienza acquisita da addestramento in differita
j è l'angolo tra il tallone e terra

	Condition
T1	(j ³ 3°) AND (heel = not pressed)
T2	(j’ < 0) AND (heel = metat1 = metat4 = not pressed)
T3
T4
T5
T6
T7

Validazione della performance del sistema di riconoscimento degli eventi
I risultati del sistema sono stati confrontati con quelli prodotti con un sistema ottico commerciale di analisi del movimento noto come Vicon 370 (Oxford Metrics Ltd., UK).
Con Vicon sono stati tracciate e misurate le traiettorie di marcatori retro riflettenti posizionati sul corpo dei soggetti.
Sono state usate 3 telecamere Vicon con una frequenza di campionamento di 50 Hz per tracciare la posizione dei marcatori con un'accuratezza di ±1 mm.
Le traiettorie dei marcatori sono stati usati per estrarre un segnale di riferimento per le fasi della dembulazione, che successivamente sono state usate per validare l'accuratezza del segnale in uscita dal sistema di riconosciemento degli eventi.

Regole per la generazione del segnale di riferimento con sistema Vicon.

Sono stati posizionati 3 marcatori:
1. lato posteriore del tallone HM (Heel marker),
2. sulla punta del piede TM (Toe marker)
3. sul lato esterno del ginocchio KM (Knee marker)).

	max	min
HM	Inizio fase Sw	Evento HS
TM	Fine fase HO, fine fase Sw	Fase Stance

	Condition
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7